奇台县疾病预防控制中心医疗设备采购项目

招 标 文 件

招标文件编号： HYZB-2017-002-SB

奇台县疾病预防控制中心

新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司昌吉分公司

2017年2月10日

奇台县疾病预防控制中心医疗设备采购项目

招标文件

建设单位：   奇台县疾病预防控制中心

法定代表人：

联 系 人：   张艳琴

联系电话：   0994-7211330   18909941893

联系地址：   奇台县东大街302号

邮政编码：   831100

招标代理：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司昌吉分公司

法定代表人： 徐亚丽

联 系 人：   姚博林

联系电话：   0994—2341896   1899961636

邮政编码：   831100

奇台县疾病预防控制中心

新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司昌吉分公司

2017年2月10日

目    录

第一部分  招标说明	3

第一章  说   明	3

第二章  招标文件说明	4

第三章  招 标 书	6

第二部分  投标说明	7

第四章  投标人须知	7

第三部分 技术部分	22

第五章 技术规格表	22

第六章  技术要求	27

第四部分 商务部分	28

第八章 付款币种及方式	37

第九章 投标设备报价明细	37

附件一   投  标  书	38

附件二   技术规格偏离表	40

附件三   合同条款偏离表	41

附件四   企业在疆业绩表	42

附件五   开标一览表	43

附件六   投标人备品配件、工具供应清单	44

附件七  法定代表人授权委托书	45

附件十   售后服务承诺	46

投标须知前附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：奇台县疾病预防控制中心医疗设备采购项目 招标文件编号：HYZB-2017-002-SB |
| 2 | 招标代理：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司昌吉分公司 采购单位：奇台县疾病预防控制中心 采购内容：第一包：全自动生化分析仪1台 第二包：自动五分类血液分析仪1台、大容量离心机1台。 交 货 期：合同签订之日起 90 日历日交货安装完毕并交付使用。 质 保 期：质保期为2年。 |
| 3 | 资金来源：自筹资金，计划投资159.5万元。 |
| 4 | 投标保证金：壹万元/包。投标单位须在开标3天前将投标保证金交存到新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司昌吉分公司 |
| 5 | 投标文件有效期：90天 |
| 6 | 投标文件份数：正本壹份、副本叁份 |
| 7 | 投标文件交至：昌吉市延安南路天润酒店3楼会议室 投标截止时间：2017年3月3日16时00分 |
| 8 | 开标时间：2017年3月3日16时00分（北京时间） 开标地点：昌吉市延安南路天润酒店3楼会议室 |
| 9 | 招标文件售价：每份200元,售后不退。 |

# 第一部分  招标说明

## 第一章  说   明

1.1适用范围

本次招标仅适用于本项目招标文件所叙述的奇台县疾病预防控制中心医疗设备采购项目所需设备采购及安装。

1.2投标资格

1.2.1 凡在中华人民共和国境内的合法企业或事业单位，其中有承担本项目能力的且符合下述条件的为合格的投标人。

（1）投标人具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

（2）投标人应具备良好的财务状况，具有足够流动资金承担本项目；

（3）投标人为生产厂家的需提供医疗器械产品注册证。

（4）投标人为代理商的需提供医疗器械经营企业许可证原件、所投产品厂家授权及医疗器械产品注册证（复印件）。

（5）近3年内（2014年至今，以合同生效时间为准）不少于3个类似项目业绩（要求提供项目合同复印件盖单位公章，原件备查）；

（6）本项目不接受联合体。

1.2.3由招标方根据1.2.1款选择符合条件的投标人。

1.3定义

下述术语和缩写的定义为：

- “招标委托方”系指奇台县疾病预防控制中心。

- “招标受托方”系指新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司昌吉分公司 “投标方”系有资格的合格投标人。

- “投标人”系指投标表现人。

- “供货者”系指合法供货人。

- “货物”系指招标文件规定的，须向招标方提供的所有招标设备、附件、备品备件、工具、手册及其他有关资料和材料。

- “服务”系指招标文件规定投标方须承担的安装、保修、技术协助及其他类似责任。

- “包”系指一个完整独立的投标项目。

## 第二章  招标文件说明

2.1招标文件的构成

2.1.1招标文件由下述部分组成：

- 第一部分 招标说明

- 第二部分 投标说明

- 第三部分 技术部分

- 第四部分 商务部分

- 第五部分 附件

2.1.2招标文件以中文书写。

2.1.3投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行本招标项目合同有关的一切其他情况。

2.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止日前3日内按招标书中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

2.3招标文件的修改或补充

2.3.1在投标截止期5日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标书，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的方式予以确认。

2.3.2为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

2.3.3招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，并且比招标文件对投标人具有优先的约束力。

## 第三章  招 标 书

新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司昌吉分公司受奇台县疾病预防控制中心的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》对奇台县疾病预防控制中心医疗设备采购项目进行公开招标。欢迎合格的供应商前来参加本项目的招投标活动。

- 招标文件编号：

- 招标内容：

第一包：全自动生化分析仪1台

第二包：自动五分类血液分析仪1台、大容量离心机1台。

三、简要说明：

交货期：合同签订之日起90日历日交货安装完毕并交付使用。

四、特别提示

1、投标人应认真阅读招标文件的每一章节，如果因投标人在开标时资格证明文件不符合招标文件要求而导致废标者，责任自负。

2、如果投标文件及技术标对招标文件技术部分没有做出实质性响应的，则取消其评标资格。

- 招标文件的获取：

1、发售时间：2017年02月10日至2017年02月16日（北京时间，节假日除外。）招标文件售价200元/份。

电话：0994-2341896  18999961636

联系人：姚博林

六、投标文件交至：昌吉市延安南路天润酒店3楼会议室

# 第二部分  投标说明

## 第四章  投标人须知

A    投标文件的编写

- 要求

1.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按招标书的要求提供投标书，并保证所提供的全部材料的真实性，以其投标对招标书作出实质性的响应。否则，其投标可能被拒绝。

1.2  允许投标人对所有标段投标，但不允许投标人对标段中的一项或部分项进行投标。

- 投标文件语言和度量单位

2.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和来往信件，须以中文书写。

  - 除在招标书的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

- 投标文件的组成

3.1  投标人准备的投标文件应按下列顺序提供，其中（1）--(3)为审查的必备条件，如果缺项，则为废标。

  - 法人授权委托书原件及身份证明；

  - 企业营业执照（副本）、医疗器械经营企业许可证、所投产品厂家授权书（代理商需提供)、医疗器械产品注册证（代理商需提供厂家复印件)；

  - 投标保证金；

  - 投标书；

  - 开标一览表；

  - 投标设备名称、型号规格、数量及报价明细表；

  - 技术规格、合同条款偏离表；

  - 在疆业绩表；

  - 投标产品检验报告；

  - 投标产品执行的制造、验收标准；

  - 备品、备件清单；

  - 有关投标产品样本及资料；

3.2    如果投标人提供的服务及货物不是投标人自己生产或拥有的，则必须得到技术拥有者/或货物制造商向招标方提供该种货物/服务的正式授权及价格授权，其价格授权必须包括货物、技术支持、售后服务、培训及其他必需服务的报价。

- 设备合格证明文件

4.1  作为投标文件的一部分，投标人必须提供所供应设备（服务）是合格的证明文件。

4.2  设备（服务）证明文件可以是说明书、图样和资料，并提供：

- 有关制造情况和近一年供应同类或相似设备（服务）的用户名单，以及设备质量保证书、生产许可证复印件。

- 设备的主要技术数据和性能的详细描述。

- 设备的安装和验收标准。

- 设备拆装和维修时所需的特殊工具。

5.   投标报价

5.1  所有报价均以到达现场的全部费用（招标文件规定的地点）为报价，必须包括招标书中对每个产品要求的制造费、包装费、运输费、装卸费、保险费、各种税费、零部件费、特殊工具费、检验费、安装费、技术服务费等。

所有进口主控件及配件，必须有国家海关及商检局报检证明书和相关进口证明文件。

5.2  所有的单价和总价均按招标书中价格表的格式填写，以人民币报价。

5.3  不接受任何变通或有选择性的报价。每个标段的报价必须唯一，当单价和总价之间出现任何差异时以单价为准。

6.   投标保证金

6.1  投标人应在开标前3天向新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司昌吉分公司提交壹万元/包人民币的投标保证金。投标保证金为投标文件的重要组成部分。

6.2  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

6.3  投标保证金须从投标单位基本账户转出或投标单位转账支票缴纳，不得以个人名义交款。

6.4  未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

6.5  未中标的投标人的投标保证金将在公布中标结果后5日内退还。

6.6  中标人的投标保证金，在中标人签订合同后，转为履约保证金，不退还。

7.   投标有效期

7.1  投标文件从开标之日起90天内为投标有效期，投标书应保持有效。

- 投标文件的签署及规定

8.1  所有投标文件必须提交1套正本和3套与正本相同的副本，并标记出“正本”和“副本”。

8.2  当正本与副本之间出现任何差异时，以正本为准。

8.3  投标文件正本必须有投标人代理人的签字盖章。

8.4  投标文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须有原代理人签署。

8.5  不接受电报、电话、电传、E-MAL形式的投标书。

B  投标文件的提交

1.   投标文件的密封和标记

1.1  投标人应将投标文件的正本和副本分别用信封密封，并在包装体的外表面清楚标明下述内容：

招标文件编号、投标人的名称、地址、办公室的电话号码及“正本”或“副本”。

1.2  投标人应将投标保证金收据复印件和投标价格一览表一起单独密封，在信封表面标明“开标一览表”字样。

1.3  用于开标目的的投标函必须以特定的信封密封，在信封表面标明“投标信函”与投标人名称，并单独提交。

1.4  任何不完整或不满足招标书要求的投标书将被拒绝。

1.5  由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的投标书，招标方将不责任。

- 递交投标文件的截止日期

2.1  所有投标文件必须与本招标文件规定的时间之前送达会议地点，此之后送达的任何投标文件一律不接收。

2.2  出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标方修改通知规定的时间递交。

- 投标文件的修改和撤销

3.1  投标人在递交投标文件后要对其投标文件进行修改或撤销，应在投标截止日期之前向招标方发出修改或撤销的书面通知，该通知须有投标人代理人的签字。

3.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤销通知按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。投标截止日期之前收到该通知才有效。对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方。

3.3  投标截止日期以后不允许修改投标文件。

3.4 投标人不得在开标时间起至投标有效期满前撤销投标文件。否则招标方将没收其投标保证金。

C    开标和评标

1.   开标

1.1  开标时，允许不超过4人的投标代理人届时出席见证。

1.2  招标方将根据招标服务于采购货物的特点组建包括行业专家、招标方代表在内的评标小组，由其对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

1.3 开标程序：

1.3.1 开标由 招标人或招标代理单位 主持；

1.3.2开标会现场查验投标人合法身份。查验的资料包括：企业法人营业执照副本原件或公证件、法人代表身份证原件(法人代表参加开标时提供)或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证原件（非法人代表参加开标时提供）、医疗器械经营企业许可证、所投产品厂家授权书（代理商需提供）、医疗器械产品注册证（代理商提供厂家复印件）、投标保证金收据原件。以上所查验的资料如有一项不全，则作为废标处理。

2.   对投标文件的审查和响应性的确定

2.1  开标后，招标方将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足招标书的格式要求，是否已提供投标保证金。

2.2  在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝。

2.3  招标方将确定每一投标人是否对投标文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的招标范围、供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

2.4  招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.5  招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.6  投标方将以下述规则纠正投标书中的算术错误:

（1）当单价和小计、合计、总价格（与单价与数量相乘而得的总价格）之间出现不一致时，以单价为准，更正总价格；

（2）当在文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字量为准。如果投标人不接收上述纠正规则，其投标书将被拒绝。

3.   投标文件澄清

3.1  为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，要求投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方的时间、地点指派专人进行答辩和澄清。

3.2  所有澄清的答复必须是书面形式。

3.3  投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

4.   对投标文件的评估和比较。

4.1  招标方及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

4.2  投标价格不是评估和比较的唯一因素，下属因素同等重要：

- 最合理、齐全的配置方案；

- 质量及实用性；

- 投标人的供货能力；

- 投标人的技术能力；

- 投标人的服务水平；

- 投标人的交付期；

- 有关服务的费用；

- 其他特殊要求因素。

5. 评标原则与方法

严格按照自治区制定的招投标管理办法在奇台县财政局的监督下由评标委员会对各投标人的标书进行认真公正评议。评标内容保密，评标结果公开，择优确定中标单位。

5.1评标原则：

5.1.1公开、公平、公正的原则；

5.1.2诚实信用的原则；

5.1.3确保工程质量，保护国家利益的原则；

5.1.4维护招标投标当事人合法权益的原则。

5.2评标组织

5.2.1开标和评标的指导和监督工作由奇台县财政局派员担任；

5.2.2评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家5人组成，其中招标人代表1名，其余4名专家选用昌吉回族自治州招投标专家库的专家。

5.3评标纪律：

22.3.1评委应当准时出席评标会，为保证评标程序正常进行，不允许擅离职守；

5.3.2与投标单位有利害关系的人不得进入评委会；已经进入的应当更换；

5.3.3评委应严格自律，自觉遵守国家有关法律、法规和规定，应当客观、公平、公正、科学地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任，而不代表各自单位，没有向各自单位汇报评标情况的权利和义务；

5.3.4评委不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其它好处；评委和参与评标活动的全体工作人员和监督，一律不得透露对投标文件的评审情况以及与评标有关的其它情况，否则按有关规定处理；

5.3.5评委会对各投标单位提出的问题，不能有明显的倾向性，否则监督人员应及时予以制止；

5.3.6提问的评委对投标单位的澄清和承诺，不作任何表态和对其他评委有影响的举止；评委评标时不允许交换意见或商讨，要独自评标；

5.3.7评委在评标结束后，必须将所有资料交回招标代理人处。

5.4评标

5.4.1对招标人与招标机构根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》于开标前组建评标委员会负责评标，招标人负责组建招标领导小组。

5.4.2按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》根据本标的特点，本标采取打分法进行评标。

5.4.3评标的依据为招标文件和投标文件。

5.4.4评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

5.4.5投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

5.4.6与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。这些重大偏离在开标后不许修改。

5.4.7评标方法

- 本次招标不设置投标最高限价，但如果投标报价超过采购预算时，招标人将不予接受。

（2）评标委员会根据投标方资格审查情况、标书的内容及开标结果，按以下标准综合评定，评价指标的具体分值详见下表：

设备、材料采购评分法

| 项目分值 | 评分内容及评分方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步 评审 | 1 | 投标文件是否有投标单位法定代表人或其授权代表签字和加盖了投标单位的公章； |  |
|  | 2 | 相关证件是否齐全； |  |
|  | 3 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力； |  |
|  | 4 | 技术性能、技术参数、使用年限是否满足招标文件要求； |  |
|  | 5 | 货物到货地点是否符合招标文件要求； |  |
|  | 6 | 交货期是否符合招标文件要求； |  |
| 初步评审合格后方可进入详细评审阶段 |  |  |  |
| 技术标 K1 | 技术标评定（详见技术标评分标准） |  |  |
| 经济部分 K2 100分 | 综合评估法：基准价=a标 |  |  |
|  | 公式一 |  | 投标报价高于基准价 得分=100×K2-5×(投标报价-基准价)/基准价×100 |
|  | 公式二 |  | 投标报价低于基准价 得分=100 × K2-3×(基准价-投标报价)/基准价×100 |
|  | 说明：使用公式前应视工程的结构及技术复杂程度由评委会在标前会议上确定以下数据： 1、核定计评标准a标：以a试为基准值，按照标前会确定的入围范围（a下限，a上限），通过检查al和an的有效性，来确定评标的计评标准值a标。 a试=（a2+a3+a4+a5+an-1）/(n-2) 若al＜下限且an＞a上限，则计评标准值a标=a试=（a2+a3+a4+a5+an-1）/(n-2) 若al＜下限且an≤a上限，则计评标准值a标=（a2+a3+a4+a5+an）/(n-1) 若al≥下限且an＞a上限，则计评标准值a标=（a1+a2+a3+a4+an-1）/(n-1) 若al≥下限且an≤a上限，则计评标准值a标=a试=（a1+a2+a3+a4+an）/n al为投标最低价，a2为投标次低价……an为投标最高价。 |  |  |
|  | 2、不足五家时取算术平均值，不设入围范围 |  |  |
|  | 3、报价得负分时按0分计 |  |  |
|  | 注：技术标、经济标权重取值范围：K1=60%，K2=40%，且K1+K2=1。 |  |  |

设备、材料采购综合评分法——技术标评分标准

| 项目 分值 | 评分内容 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 标 100分 | 管理水平、 技术力量、机械设备配备 15分 | 10～15 | 技术力量雄厚，装备齐全，设备配置合理，通过技术质量认证 |
|  |  | 5～10 | 技术力量一般，装备较全，设备配置较合理，通过技术质量认证 |
|  |  | 0～5 | 技术力量较弱，装备较差；设备配置不合理 |
|  | 企业经营 业绩 16分 | 11～16 | 企业经营稳定，业绩稳步增长，产品市场占有率高 |
|  |  | 6～11 | 企业经营较稳定，产品市场占有率一般 |
|  |  | 0～6 | 企业经营不稳定，业绩较差，产品市场占有率低 |
|  | 企业信誉 8分 | 5～8 | 企业信用等级3A |
|  |  | 3～5 | 企业信用等级2A或A |
|  |  | 0～3 | 企业没有评定等级 |
|  | 企业生产 能力 10分 | 7～10 | 企业生产能力较强，能满足购货方各种需要 |
|  |  | 3～7 | 企业生产能力一般，能满足购货方一般需要 |
|  |  | 0～3 | 企业生产能力较弱，不能满足购货方需要 |
|  | 产品质量 性能 18分 | 12～18 | 产品质量、性能满足设计及招标文件要求，产品性价比高，技术应答无偏离 |
|  |  | 6～12 | 产品质量、性能基本满足设计及招标文件要求，产品性价比一般，技术应答基本无偏离 |
|  |  | 0～6 | 产品质量、性能差，产品性价比差，技术应答有偏离 |
|  | 售后服务及零配件供应的可靠性 15分 | 10～15 | 有优质的售后服务措施和零配件及时可靠的供应方案 |
|  |  | 5～10 | 有售后服务措施和零配件的供应方案 |
|  |  | 0～5 | 没有完整的售后服务措施和零配件的供应方案 |
|  | 企业的承诺及优惠条件 12分 | 8～12 | 有非常满意的承诺和优惠条件 |
|  |  | 4～8 | 有较好的承诺和优惠条件 |
|  |  | 0～4 | 承诺较差、优惠条件一般 |
|  | 标函质量 履约措施 6分 | 3～6 | 编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；履约措施具体、合理、可行。 |
|  |  | 0～3 | 标函编制内容不完整、叙述简单；标书有涂改、错页或漏页现象；履约措施不具体。 |

注：1.凡投标文件中有缺项者，该项不得分。

2.评标的保密性。评标委员会成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

3.投标方在评标过程中所进行的任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或决定授予合同的任何活动，均有可能导致其投标被拒绝。

4.评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

5. 根据评标委员的评审结果，业主将把合同授予其投标文件已被确定为是实质性响应和综合得分最高的投标方。

6、技术标得分汇总时，各投标单位的各分项得分去掉一个最高分和一个最低分，其余分项得分的算术平均值即为该分项得分，各分项得分之和乘以技术标得分权重即为技术标得分；技术标得分与经济标得分合计为评标最后得分。

7、以评标得分的高低确定推荐中标顺序；

8、综合得分最高的投标单位被确定为中标单位。

9.   保密

9.1  有关投标文件的审查、澄清、评估和比较及有关授予合同的意向的一切情况都不得透漏给任何一投标人或与上述评标工作无关的人员。

9.2  投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

D     授予合同

1.   定标准责

1.1  合同将授予其投标符合招标文件要求、并能圆满履行合同的、对招标方最为有利的评估最优的投标人。

1.2  最低报价不是被授予合同的保证。

2.   资格最终审查

2，1  招标方将审查排序最优候选投标人的财务、技术、生产和供货能力，确定能否圆满履行合同。

2.2  如果投标人所提供的货物、技术或服务不是自己拥有的，招标方将对货物、技术或服务拥有者的正式授权及价格授权进行确认。

2.3  如果确定该投标人无条件圆满履行合同或无合格的授权书，招标方将对本次最优投标人的资格进行类似的审查，依次确定最终中标人。

3.中标通知书

3.1  评标结束10日内，招标方将以书面形式发出《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

3.2  《中标通知书》将作为进行合同谈判的依据。

3.3  招标方在收到中标人提交的履约金后，将通知落标的投标人，并退还投标保证金和综合风险押金。

3.4  对于落标或被拒绝的投标人，招标方有权拒绝说明或解释其原因和理由。

4   合同签订

4.1  中标人按中标通知书指定的时间、地点与招标方进行谈判。

4.2  招标方在授予合同的同时有权对招标书中规定的服务和货物数量予以增加或减少

4.3  招标文件，中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

4.4  不允许中标人将中标项目转交给他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定为中标的部分项或部分内容选择第三方合作伙伴。

5.  投标费用

5.1  凡与本项目投标有关的一切费用均有投标人自付。

# 第三部分 技术部分

## 技术规格表

第一包：全自动生化分析仪

| 序号 | 技术性能、参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★仪器状态：原装进口，数量：1台 |
| 2 | ★处理能力：生化比色恒速800测试/小时；带离子1200测试/小时 |
| 3 | ★使用范围：可进行常规生化（肝功、肾功、心肌酶谱、电解质、血脂等）；免疫（免疫球蛋白、肿瘤标志物等）；治疗药物监测（地高辛、茶碱等）测定 |
| 4 | ★光源灯：卤素灯 |
| 5 | ★系统：试剂全开放 |
| 6 | ★分光系统：无相差蚀刻凹面光栅、后分光、双波长测定（吸光度线性范围-3.2至3.2ABS） |
| 7 | 同时分析项目数：同时开展项目不少于86项 |
| 8 | 分析方法：含终点法，二点法，离子选择电极法，免疫透射比浊法终点法速率法等20种 |
| 9 | ★样本量：1.5至35µl/test（0.1µl步进）太空陶瓷微触式加注系统 |
| 10 | ★试剂：可选用1至4种试剂， 每种试剂反应量20至270µl/test（1µl步进）太空陶瓷微触式加注系统 |
| 11 | ★反应液量：最终反应液总量120至300µl/test |
| 12 | ★加样针：斜面样本针（加样更准确） |
| 13 | ★搅拌方式：双机械旋转搅拌、桨状（有特殊避水涂层） |
| 14 | 样品架设置：圆盘型，常规和急症位（110个） 标准和质控位（57个） 清洗剂位（3个）有冷藏装置 |
| 15 | 样品杯：塑料杯，标准杯，微量杯 |
| 16 | 试剂瓶规格：7ml,20ml,70ml |
| 17 | 试剂冷藏装置：1号盘45试剂位，2号盘44试剂位，全部冷藏 |
| 18 | 急诊：圆盘式优先功能 |
| 19 | ★进样方式：圆盘式进样 |
| 20 | ★反应杯：UV塑料比色杯，石英杯或新型硬质玻璃杯 |
| 21 | 反应时间：3,4,5,10,15,22分钟任选 |
| 22 | ★反应温度：37℃±0.1℃、 |
| 23 | ★控温系统：恒温循环水浴 |
| 24 | 搅拌：每种试剂加入后即刻搅拌 |
| 25 | ★测试波长：340至800nm |
| 26 | 测试方法：单波长或同相双波长 |
| 27 | 数据处理能力：自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数，样品空白，计算项目，实时QC，X-R控制，自动再检，校准追踪，前带检测，数据存储（10000个常规和急症样本） |
| 28 | 打印报告：分析结果，工作表，复查表，校准报告，光度计检查报告，质控清单，报警追踪，操作追踪，通讯追踪，全反应过程监测，校准曲线拷贝，质控图拷贝，操作信息控制数据，校准结果 |
| 29 | 远程维护功能：在线计算，睡眠模式，操作信息管理，简便样品设置，快捷急症操作，操作者认证管理，在线帮助，远程支持 |
| 30 | 自动稀释功能：有 |
| 31 | 监视功能：反应曲线监视、前带检查、血清信息、线性扩展、自动底物耗尽界限调整等 |
| 32 | 人机对话方式：触摸屏、鼠标、键盘 |
| 33 | 辅助记忆装置：硬盘 |
| 34 | 监测功能:液面监测、余量显示、不足预警、水平垂直防撞等 |
| 35 | 打印机：同年市面上最高端的激光打印机 |
| 36 | 显示/输入：彩色显示器，触摸屏，鼠标/键盘 |
| 37 | 系统接口：标准RS-232C |
| 38 | 耗水量：42L/H |
| 39 | ★配件要求：全自动超纯水机（杭州万洁）（规格：80L以上）1台、全中文操作系统工作站（IBM）、配有连接LIS及HIS端口。UPS：在线式，停电后能持续工作1小时以上。生化仪零配件：原装进口。 |
| 40 | ★全自动生化分析仪要定期维护保养，终身免费维护，整机质量保证期大于一年，其中恒温系统大于三年。设备发生故障后响应时间为实时服务。免费培训使用方技术人员，并提供相应售后服务材料。 |

第二包：1、自动五分类血液分析仪

总体要求：国际知名进口品牌全

1* 检测原理：WBC计数和分类: 半导体激光+流式细胞技术+DNA/RNA核酸荧光染色

RBC、PLT计数: 双鞘流技术+阻抗法

HGB测定: SLS无氰化物血红蛋白检测法。

2* 幼稚细胞检测：幼稚粒细胞采用核酸荧光染色法检测，并能提供定量参数(百分比和绝对值)；

3  检测光源：采用先进的半导体激光，功耗低，寿命长，以降低仪器的维护成本；

4  检测速度：CBC+Diff≥60个样本/小时。

5* 检测项目：≥24项参数（不包含研究参数、直方图及散点图）。

6* 进样方式：带自动穿刺进样器，有自动、手动进样模式、末梢血预稀释进样模式。

- 检测模式：具备两种以上检测模式（包含全血和末梢血预稀释模式）。

8*微量血实现五分类技术：

全血≤20ul，实现CBC+Diff五分类,须1个Diff散点图显示五分类；

末梢血≤20ul，实现CBC+Diff五分类,须1个Diff散点图显示五分类。

9* 白细胞五分类检测部技术：通过核酸荧光染色结合半导体激光流式细胞技术，只需一个通道即可采集细胞的三维信号

前向散射光（FSC）：反映被检测细胞大小信息

侧向散射光（SSC）：反映细胞内容物，包括核和颗粒的复杂程度信息

侧向荧光（SFL）：反映细胞的核酸，包括DNA和RNA含量的信息

并同时实现两种模式的白细胞计数分类（WBC模式和WBC+Diff模式），以保证结果准确性

10  抗干扰技术：采用核酸荧光染色识别技术可有效排除血小板聚集、有核红细胞等对白细胞分类计数的干扰；

11* 检测试剂：只需≤4种试剂（稀释液、白细胞溶血素、血红蛋白溶血素、染色液）就能实现CBC和CBC+Diff五分类，以减少试剂用量，节约成本。

12* 定量分析技术： 采用高精度步进马达定量吸样，保证结果准确

13* 取样针自动清洗：具有取样针内外壁自动清洗设计，且无需专用探头清洗液

14*	维护保养：仅须一种清洗试剂用于仪器的保养，以降低仪器的维护成本

15*	线性范围：WBC：0-400×109/L

RBC：0－8×1012/L

Hb：0-250 g/L

PLT：0-5000×109/L

16  精密度：WBC：≤3%

RBC：≤1.5%

Hb：≤1.5%

PLT：≤4%

17 自检功能：仪器会自动在分析前进行自检，以确保仪器状态正常；

18 报警提示功能：具有异常样本的提示报警功能

19 质控和校准：提供与仪器同品牌、原厂配套SFDA注册的质控品和校准品，有独立校准系统，原厂校准品应能提供可溯源性文献，保证分析质量。

20 质控方式：具备Xbar和L-j两种质控文件

21 试剂管理：有试剂用量监测和提示功能

22 操作系统及数据处理系统：	windows XP系统，提供原厂配套的中文数据处理系统，通过中文操作系统、中文操作界面，实现中文报告单发放

23 数据储存：≥8,000 个样本参数及其图形信息；

24*	镜检提示功能：标配ISLH推荐的国际41条镜检复片规则，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定，降低医疗风险。

（注：带*的是重要条款）

2、大容量离心机参数

1、低速离心机台式结构，不锈钢离心腔。微电脑控制、数码显示。键盘设定工作参数。

2、无碳刷交流变频电机驱动，进口变频器调控转速。运行宁静清洁。

3、提供9种升、降速率选择模式

4、提供10种工作模式选择，可自由编程调用。

5、六窗口同步显示：模式、时间、转速、离心力、升速档、降速档，设有离心转速校准专用观察孔。

6、双锁设计，机械锁加电子锁。电动开门，自动升起上盖，安全可靠。

7、自动配平，最大不平衡偏重30克。

8、运行中可随时改变工作参数，无需停机，有短暂/连续离心功能。

9、可选配自动脱帽装置，采用下排风设计，风口采用过滤棉吸附，避免生物交叉感染。

10、最高转速：4200转/分

11、最大相对离心力：3648*g

12、转速精度：正负10转/分

13、定时范围：1-99分59秒/连续离心

14、水平转子容量：600ml*4可选配多种转子

15、具备自动脱帽功能

标配：15ml*52  50ml*24  真空采血管*116

注：疆内有售后

## 第六章  技术要求

1. 本次招标规定设备、配件、辅助材料等均由中标单位提供。

2.  安装

2.1  中标单位需提供所有招标设备，并负责设备安装。

3  检验与验收

3.1  奇台县疾病预防控制中心医疗设备采购项目需提供主要设备、产品厂商(原设备同一品牌)对该项目的授权书及售后服务承诺函。

4.   技术资料

卖方应向买方提供完整的中文技术资料，其费用包括在投标价格之内。

- 所有招标设备安装图；

- 安装手册；

- 操作手册；

- 维修、保养手册；

- 制造、安装标准和技术规范；

5.   安装施工档案

卖方负责提供安装施工档案。

6.   特殊工具

卖方应向买方提供安装、维修、保养所需的特殊专用工具及清单，其费用包括在投标报价之内。

7.   质保期

质保期为2年，自质检部门验收合格签字之日起，2年内运行正常。如果买方需要变更交货日期，则买方应将发货的时间以书面形式通知卖方；如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

8.   备品备件

8.1   卖方应在投标文件中提供合格的备品备件及其清单，并在当地设有相当数量的备品备件库。

8.2   卖方应在投标文件中提供质保期后一年内所需的备品备件清单及其不变价格。

9   售后服务承诺

在设备交付使用后，卖方因对质保期及以后终身服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用，卖方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。卖方在疆应有常设的或指派的法定售后服务机构，维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

# 第四部分 商务部分

第七章 合同条款

1.     定义

1.1    本合同下列词语应解释为：

1.1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有附件、附表和组成合同部分的所有文件。

1.1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的价格。

1.1.3 “货物”系指卖方按合同要求，需向买方提供的产品、备品、备件、工具、手册及其他材料。

1.1.4 “服务”系指合同规定卖方需承担的免费技术指导、免费调试，技术协助、校对、培训以及其他类似的义务。

1.1.5 “买方”系指买货物的单位。

1.1.6 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

1.1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.1.8 “验收”系指买方依据技术规定接受所供货物应依据的程序和条件。

1.1.9 “监造”系指在合同所有招标设备的制造过程中由买方或买方委托的有资质的监造单位派出的代表对卖方提供的合同所有招标设备的关键部件进行质量监督，实行文件鉴证和现场鉴证。此种质量监造不解除卖方对合同所有招标设备质量所付的责任。

2.       技术规格和标准

2.1  本合同项下所有供货物的技术规格应与本招标文件中技术规格规定的标准一致。若技术规格中无相应的规定，货物则应符合国家有关部门最新颁布相应的标准。

3.   专利权

3.1  卖方需保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵权的指控，如果出现此类情况有卖方与第三方交涉并承担可能发生的一切经济和法律责任。

4.   包装

4.1  除非本合同另有规定，提供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装，这种包装应适用于铁路、航运、空运和公路等长途运输，并有良好的防潮、防震、防腐、防野蛮装卸等保护措施措施，以确定货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装不妥引起货物损坏和丢失的修复或补缺责任。

4.2  每件包装附有详细装箱单和质量证书各一套。

5.   装运标记

5.1  卖方应对每一包装对应的两个侧面用不易退色的油漆以醒目的印刷字样标明各项；

5.1.1收货人；

5.1.2合同号；

5.1.3发货单位；

5.1.4收货人代号；

5.1.5到货站；

5.1.6出厂编号；

5.1.7总共箱（见）数及箱号；

5.1.8出厂或装箱日期；

5.1.9货物名称；

5.1.10毛重/净重（公斤）

5.1.11尺寸（长×宽×高以厘米计）

凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“中心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

6.   交货条件

6.1  卖方发货时，应事先用函、电话通知买方。

6.2  产品交货，必须带产品质量检验合格证书、装箱单、产品安全使用说明书。

6.3  运输及到货地点：有卖方负责运输，产品运至安装或就位现场。

6.4  卖方负责安排运输，费用包括在中标价中。

6.5  有关运输部门出具的提货单日期应视为货物到货日期。

7.   装运通知

7.1  卖方应在货物发出24小时内以电报、电传或传真通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、货运号。

8   支付办法

8.1  货款支付办法（见第八章）

9.   技术资料

9.1  卖方应准备与设备相符的技术资料，并于合同生效后柒天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南和服务手册等，如本条款所述资料不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后三天内免费另寄。

9.2  一套完整的上述资料还应包装好随每批货物发运。

10   价格

10.1  卖方为其所提供货物和服务而要求买方支付的金额应与投标报价一致。

11.   质量保证

11.1  卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，技术等方面是本公司最先进的，并符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证其货物是经过正确安装、正常操作和保养，在货物寿命期内使用良好。在规定的质量保修期内，卖方应对由于设计、工艺材料及安装等方面出现的任何质量问题负责。出现上述情况，卖方应在三天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或产品，并相应延长质量保证期。

11.2  产品出现质量问题应在2小时内响应并在48小时内彻底解决。

12.   检验

12.1  卖方应严格按照制造图纸、技术要求和有关标准生产和检验，确保产品质量。

12.2  产品到货验收包括：数量、外观质量、随件备品备件、装箱单、随件资料（质量检验合格证、图纸）及包装完整无破损。

12.3  产品质量出现问题，卖方负责三包（保修、包换、包退），费用由卖方负责。

12.4  货到现场后，由于买方保管不当造成的质量问题，卖方亦应负责修理，但费用由买方负担。

12.5  产品直接运到现场，有买方、监理有关人员进行开箱检验，买卖双方及监理代表签章，办理交接手续。

13.   索赔

13.1  卖方对货物与合同要求不符负有责任，买方在对规定质量保证期内和检验、安装、调试与验收期限内提出索赔，卖方应按买方提出的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

13.1.1卖方由于产品质量问题同意买方拒收货物并把货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担一切损失和费用，包括本息、运费和保险费、仓储费和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其他必要费用。

13.1.2根据货物的低劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

13.1.3更换缺陷的零件、部件和设备或修理缺陷部分以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接损失费用。同时卖方应相应延长更换货物的质量保证期。

13.1.4招标产品严格按照国家或行业技术规范安装调试完毕，应迅速准确、平稳、可靠的投入运行，并由运行实践证明，招标书上对产品的一系列技术条件均能全部达到要求，否则可视为卖方以次充好而违约，应由卖方承担相应的经济责任。

13.2   如果买方提出索赔通知后十天内或卖方未能予以答复，该索赔视为被卖方接受。若卖方在买方提出索赔通知的十天内或买方同意更长一些时间内，未能按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，卖方向买方赔偿合同金额的10%的违约金。

14.   延期交货与核定损失

14.1  如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同15条规定的不可抗力因素除外）在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从质量保证金中扣除。但是额定损失额不超过迟交货物部分合同金额的5%，核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计，不满7天按7天计。如果卖方在买方同意延长的时间内仍不能交货，买方有权因卖方违约而撤销合同，而卖方仍接受上述迟交核定损失额。

15.  不可抗力

15.1  签约双方任何一方由于受到战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长期应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法克服的。

15.2  受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件用航空挂号信及时给对方审阅确认，一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方通过友好协商在合理的时间达成进一部履行合同的协议。

16.   合同争议的解决

16.1 在执行本合同中发生的或于本合同有关的争议双方应通过协商解决，经协商不能达成协议时，在合同签订地进行仲裁，依照《中华人民共和国合同法》解决。

17.   违约终止合同

17.1  如卖方违约，买方可向卖方发出书面违约通知。终止全部或部分合同。

17.1.1如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的期限内交付部分或全部货物。

17.2  一旦买方根据 17.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分货物。卖方应承担买方采购类似货物的额外费用。对于合同中未终止的部分，买方应继续履行。

- 变更指示

18.1   买方合同生效后半个月内可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

18.1.1合同项下须为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

18.1.2 装运方式和包装方式

18.1.3交货地点；

18.1.4卖方须提供的服务。

18.1.5若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时应相应的修改合同。卖方必须接变更指标后3天内根据本款提出调整要求。

19.   合同修改

19.1  欲对合同条款作出任何改动，均须有买、卖双方签署书面合同修改书。

20.   转让与分包

20.1  除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

21.   使用法律

21.1  本合同应按《中华人民共和国合同法》解释。

22.   计量单位

22.1  除技术规格中另有规定外，计量单位均使用公制。

23.   通知

23.1  本合同任何一方给另一方的通知都应以信函或电传、电报传真的形式发送，而另一方应以相应形式确认并发送到对方明确地址。

24.   合同文件及资料的使用

24.1  除了卖方执行合同所雇用人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方需在对外保密的前提下，对其所雇用人员提供有关情况，所提供情况仅限与执行合同必不可少的人员范围。

24.2  除非执行合同需要，在事先未得到买方书面同意的情况下，卖方不得使用第24.1款所列的任何文件和资料。

24.3   除合同本身以外24.1款列明的所有资料始终为买方财产，若买方要求，卖方应与其合同义务履行完毕后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

25.   合同生效及其他

25.1  本合同经买方、卖方签字盖章后生效。

25.2  卖方需按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务、培训及其他相关服务。

26买方可以在所有招标设备制造安装过程中的任何时间派人到制造厂或安装现场进行监造或监督检查，卖方有义务为买方派驻的监造人员提供食宿行方便。

## 第八章 付款币种及方式

1、付款币种：

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：视资金到位情况，分3-5年付清或一次性付清。

## 第九章 投标设备报价明细

见附件

# 附件一   投  标  书

：

根据贵方为	项目招标采购的

投标邀请          （招标文件编号），签字代表           （全名、职务），经正式授权并代表投标人               （投标人名称、地址），宣布同意如下条款：

一、提交下属文件正本一份、副本三份：

- 报价明细表；

- 规格偏离表

- 合同条款偏离表；

- 开标一览表；

- 资格证明文件。

二、确认下述条款：

1、所附报价明细表中规定的应提供和交付的所有招标设备单价明细表。

2、投标保证金额为       （人民币）。

3、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、投标人已详细阅读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

5、我们同意按招标文件中的规定，此项投标自开标日起有效期为90天。

6、如果在上述投标文件有效期内，投标人撤回投标，我们同意投标保证金被业主没收。

7、投标人同意提供按招标文件要求的与本次投标有关的一切资料。

三、对招标文件的综合说明：

1、所有招标设备材料技术条件和技术标准。

2、质量标准及验收标准。

3、售后服务。

在正常使用维护的条件下，要求供货厂家对所有招标设备的使用年限，年维修费用，平均无故障时间作出客观估价，对及时维修、限时恢复做出承诺。对达不到所定指标的，应怎样给予说明。供货厂家应对用户直接负责。应由指派的维修人员应是生产厂家派出人员，有生产厂家的资格证明。质保期过后，供货厂家应由保障终身服务的可行措施。

4、要求用户提供的配合。

5、于本次投标有关的一切函电请寄：

地址：              邮编：

电话：	传真：

电传：	代表名称

投标人名称：        地址：

# 附件二   技术规格偏离表

项目名称：                                            年  月  日

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位法人或授权代表签字：

# 附件三   合同条款偏离表

项目名称                                         年  月  日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位法人或授权代表签字：

# 附件四   企业在疆业绩表

项目名称                         年  月  日

| 地区 | 工程名称 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位法人或授权代表签字：

# 附件五   开标一览表

投标人名称：                                                       文件编号：

| 设备名称 | 品牌 （中文/英文） | 规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位法人授权代表签字：                         投标单位公章：         填写日期：    年   月   日

注：1、请将本开标一览表单另密封装在一信封内。

2、投标文件中必须附配置清单。

# 附件六   投标人备品配件、工具供应清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

投标单位法人授权代表签字：                  日期：

# 附件七  法定代表人授权委托书

奇台县疾病预防控制中心：

现委托            参加你们组织的             招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜，代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人情况：

姓 名：                            性 别：

年 龄：                            职 务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电 话：

邮政编码：                        传 真：

单位名称（公章）                    法定代表人（签章）

年  月  日                            年  月  日

# 附件十   售后服务承诺

质量保证及售后服务承诺书

投标方：

投标产品：

本公司如有幸中标，愿郑重承诺如下：

1．在接到故障通知后，保证在2小时内到达贵单位；

2．如发生不及时到位、延误工作，本公司承担因此造成损失及不良影响的全部费用（费用额由贵单位确定）；

3、如果发生产品质量问题，保证做到立即更换为合格产品，承担因此而引起一切后果，包括对患者的赔偿和对贵单位的补偿责任。愿意接受相关管理部门的处罚。

4、质保期2年之后的售后维护与服务将与甲方另行约定。

5、免费提供2-3人的仪器操作培训。

以上承诺真实有效，本公司将严格履行，若做不到以上承诺，甘愿承担一切责任和经济赔偿。

投标方名称：

法人或授权代表签字：

日期：