第三部分

用 户 需 求 书

一、合格报价人条件

1、报价人必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法有效的工商营业执照；

2、报价人须在广东省内设有售后服务机构；

3、投标人应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询情况证明（报名时请提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章），如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝。

4、符合《政府采购法》第二十二条的规定；

5、本项目不接受联合体报价；

二、项目名称、用途

1、采购项目名称：实验室试剂、耗材及标样采购项目（重招）

2、用途：农产品检测

三、采购项目内容及技术规格要求

2017年第二批检测试剂、标样和耗材购置数量表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙腈 | 进口色谱纯4L | 12瓶 |
| 2 | 正己烷 | 进口色谱纯4L | 8瓶 |
| 3 | 隔垫 | 安捷伦5183-4759,50/包 | 1包 |
| 4 | 样品瓶 | 安捷伦5182-0714 | 20盒 |
| 5 | 瓶盖 | 安捷伦5185-5820 | 4包 |
| 6 | 瓶盖 | 安捷伦5185-5865 | 2包 |
| 7 | 有机滤膜 | 0.2微米 | 2000个 |
| 8 | 滤膜 | 有机系0.22*50mm | 10盒 |
| 9 | 滤膜 | 水系0.22*50mm | 10盒 |
| 10 | 滤纸 | 9cm | 20盒 |
| 11 | 氨基甲酸酯水解试剂 | (CB130,950ml/瓶，4瓶/盒) | 3盒（12瓶） |
| 12 | OPA稀释剂 | CB910（4瓶/盒） | 3盒（12瓶） |
| 13 | 巯基化合物 | 3700-2000 10g | 4瓶 |
| 14 | 甲醇 | 进口色谱纯 4L/瓶 | 12瓶 |
| 15 | 一次性针筒 | 2 ml | 1500支 |
| 16 | 丁腈手套 | CNW 小码 | 10包 |
| 17 | 甲酸 | 色谱纯500ml | 1瓶 |
| 18 | 分散固相萃取盒 | 安捷伦5982-5258 50支/盒 | 30盒 |
| 19 | 固相萃取柱 | 安捷伦5982-1865 30支/盒 | 30盒 |
| 20 | 蒸馏水 | 屈臣氏8L | 10瓶 |
| 21 | 玻璃砂芯过滤装置（溶剂过滤器）（包含真空泵） | 2000 ml | 3套 |
| 22 | 离心管 | 100 ml | 200支 |
| 23 | 瓶口移液器 | Brand 最高刻度50 ml | 2个 |
| 24 | 棕色样品瓶 | 10ml、100个/包 | 6包 |
| 25 | 移液枪 | 10 ml | 3支 |
| 26 | 锥形瓶 | 150 ml蜀牛 | 100只 |
| 27 | 一次性医用口罩 | 50个/盒 | 30盒 |
| 28 | 色谱柱 | XDB-C18 993967-902 | 2支 |
| 29 | 色谱柱 | PICKERING C8 0840250 2836 | 2支 |
| 30 | 标样 | 一批 | 见附表 |

附表：2017年第二批标样购置表

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敌敌畏 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 2 | 乙酰甲胺磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 3 | 乐果 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 4 | 甲基对硫磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 5 | 毒死蜱 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 6 | 三唑磷 | 1ml (100ug/ml) | 进口 | 1 |
| 7 | 乙烯菌核利 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 8 | 甲拌磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 9 | 氧乐果 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 10 | 杀螟硫磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 11 | 丙溴磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 12 | 甲胺磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 13 | 特丁硫磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 14 | 对硫磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 15 | 杀扑磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 16 | 伏杀硫磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 17 | 水胺硫磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 18 | 马拉硫磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 19 | 甲基异柳磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 20 | 治螟磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 21 | 六六六混标 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 22 | 联苯菊酯 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 23 | 氟氯氰菊酯 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 24 | 五氯硝基苯 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 25 | 硫丹 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 26 | 三氯杀螨醇 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 27 | 氯氟氰菊酯 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 28 | 氯氰菊酯 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 29 | 氟氰戊菊酯 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 30 | 百菌清 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 31 | 三唑酮 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 32 | 腐霉利 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 33 | 甲氰菊酯 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 34 | 氯菊酯 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 35 | 氰戊菊酯 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 36 | 溴氰菊酯 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 37 | 氟虫腈 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 38 | 啶虫脒 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 39 | 灭多威 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 40 | 克百威 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 41 | 3-羟基克百威 | 1ml (100ug/ml) | 进口 | 1 |
| 42 | 甲萘威 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 43 | 涕灭威 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 44 | 涕灭威砜 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 45 | 涕灭威亚砜 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 46 | 多菌灵 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 47 | 炔螨特 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 48 | 吡虫啉 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 49 | 滴滴涕 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 50 | 喹硫磷 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 51 | 甲霜灵 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 52 | 哒螨灵 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 53 | 杀螟丹 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 54 | 八氯二丙醚 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 55 | 赤霉素 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 56 | 苯醚甲环唑 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 57 | 戊唑醇 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |
| 58 | 咪鲜胺 | 1ml (100ug/ml) | 国产 | 1 |

- 采购项目商务要求

（一）、货物质量要求

- 所有货物必须是已注册商标的优质品牌产品，必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

- 货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

- 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应提供在报价文件中明确列出。

- 所有产品、货物供货时须提供出厂合格证等质量证明文件。

- 所报的产品必须是在中国范围内合法销售并完全符合用户要求的产品。

（二）、交货时间及地点

1、交货时间：按分批次进行交货，每批次的货物均在采购人下达所需货物清单后5天内交付。

2、交货地点：采购人指定地点。

（三）、验收要求

1、验收的标准按照国内、国际最新相关标准实施。

2、验收内容由报价人给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。

- 验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现货物性能指标或功能上不符合询价文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

（四）、售后服务要求

- 1、货物质保期不得低于生产厂家规定的时间（质保期从采购人签署验收合格报告之日开始计算），质保期内成交供应商对所供货物实行包换、包退。

- 2、免费质保期内，因货物质量原因而引起的损失由成交人负责。

- 3、成交人在接到货物质量问题造成不能使用通知后，须在1小时内响应，8小时内携带同品牌型号货物到达现场处理。

（五）、付款要求

1、付款方式：所有货物交付完毕并均验收合格后15个工作日内采购人向成交人支付总金额的100%。

2、货款支付时，成交人同时向采购单位提供全额的正式发票。

本合同的付款时间为采购人向政府财政部门提出支付申请的时间（不含政府财政等部门审批的时间）。